**项目名称：**中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）一次性使用鼻胃肠管采购项目（医工）

**项目编号：**GN2023-32-4488

**数量:** 采购期限3 年

**技术参数：**

1、用于不同患者进行空肠营养和胃内输送、灌注和减压，可在床旁徒手幽门后置管；

2、由导管、接头、引导导丝、导丝座等组成，在体内留置时间大于20天以上；

3、管头端和内壁涂布亲水涂层, 管体可显影；

4、请报齐成人、儿童各规格（6Fr-18Fr等）；

5.供应期3年；

6.\*可单独收费医用耗材，必须具备国家及安徽省医保医用耗材编码；

7.\*若属安徽省医用耗材政策管理范围内产品，需满足相关要求（如“集采”、“两票制”等）；

8.\*若属于院SPD管理范畴产品，需按医院医用物资SPD供应链模式统一管理。