**项目名称：**中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）根管荡洗工作针（又名荡洗锉）及超声工作尖比选采购项目（医工）

**项目编号：**23AT46078004629

**数 量：**采购期限3年

**技术参数：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报器械 | 规格 | 数量 | 单位 | 需匹配科室现用设备 |
| 根管荡洗工作针 | 21mm | 1 | 支 | 塞特力超声治疗仪P5  |
| 根管荡洗工作针 | 25mm | 1 | 支 | 塞特力超声治疗仪P5  |
| 根管荡洗工作针 | 21mm | 1 | 支 | 塞特力超声治疗仪P5  |
| 根管荡洗工作针 | 25mm  | 1 | 支 | 塞特力超声治疗仪P5  |
| 超声工作尖 | H3 | 1 | 支 | 塞特力超声治疗仪P5  |
| 超声工作尖 | P尖 | 1 | 支 | 瑞士EMS超声洁牙机 |
| 超声工作尖 | PS尖 | 1  | 支 | 瑞士EMS超声洁牙机 |
| 超声工作尖 | A尖 | 10 | 支 | 瑞士EMS超声洁牙机 |