**项目名称：**中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）推床(平推车)采购项目（医工）

**项目编号：**GN2024-32-4279

**数量:** 采购期限3年

**技术参数：**

1.产品规格：约1900×650×750mm

2.推车由担架台面与主框架两部分组成,主框架为不锈钢圆管焊接制作，两旁配不锈钢翻转护栏，担架台面可以单独使用,与主框架配合即成推车。

3.四只脚轮需轻便、灵活、无噪音，其中两只要带有刹车装置起固定作用。

4.推车要配有不锈钢输液杆1根和防水面软床垫1条。