- 2 实验动物工作人员管理制度

2.1 实验动物工作人员管理制度

2.1.1 工作人员岗位职责

目  的：确定实验动物中心工作人员岗位职责，明确责任分工和应完成的事务。

范  围：日常管理、技术支持和动物饲养繁育。

职  责：实验动物中心全体工作人员。

内  容：

一、实验动物中心主任岗位职责

- 贯彻执行国家有关法律，法规，政策。

- 全面负责实验动物工作，确定发展目标，制定发展规划。

- 制订并组织实施工作计划，规章制度。

- 检查各项工作完成情况。对工作人员任免、培训、考核、奖惩做出决定。

- 审批经费使用开支计划。

- 负责对外交流。

二、管理人员岗位职责

- 负责各项日常管理工作。

- 督促本中心工作人员和实验人员执行各种规章制度。

- 对实验人员做好热情接待工作和仔细的解释工作。

- 做好财务、库房、日常管理等工作。

- 处理质量事故、用户反馈意见、协调内外事务。

- 负责文件、记录、资料、票据等的收集、登记、存档工作

三、技术人员岗位职责

- 负责设施、设备、仪器的启用、调试、维护。

- 负责实验动物的环境、遗传、微生物、营养的质量控制。

- 负责动物的疫病防治、健康控制。

- 为动物实验提供技术支持和技术咨询。

四、饲养技工职责

- 做好饲养、繁育管理工作。

- 做好卫生清洁、消毒工作。

- 作好各项记录工作。

- 熟悉实验动物的品种、年龄与动物实验进度。

2.1.2  工作人员上岗培训制度

目  的：确保实验动物中心工作人员具有实验动物专业知识，提高自身业务水平。

范  围：实验动物各项质量控制、实验技术、设施管理。

职  责：实验动物中心全体工作人员。

内  容：

一、工作人员上岗前必须经专业培训，考试合格后，持证上岗。

二、培训方式为理论学习和操作实践。

三、培训内容

- 实验动物基本概念、实验动物福利、实验动物法规。

- 实验动物环境、设施与环境质量控制。

- 实验动物遗传与遗传质量控制。

- 实验动物营养与饲料质量控制。

- 实验动物微生物与微生物质量控制。

- 实验动物的繁殖与动物房管理。

- 实验动物疾病与生物安全。

- 常用实验动物生物学特性与应用。

- 动物实验技术。

2.1.3. 工作人员考勤和节假日管理制度

目  的：规定实验动物中心工作人员的工作时间，确保正常事务的完成。

范  围：国家法定节假日的工作时间安排。

职  责：实验动物中心全体工作人员。

内  容：

一、正式工作人员：

- 每周五天工作制，节假日轮流值班。

- 工作日：8:00～12:00，14:30～17:30。

- 节假日：8:00～12:00，14:30～17:30，轮流值班。

二、临时聘用人员：

- 每周五天工作制，节假日轮流值班。

- 工作日：8:00～12:00，14:30～17:30。

- 节假日：8:00～12:00，14:30～17:30，轮流值班。

三、正式工和临时工都要接受非上述时间的临时工作安排，以完成工作为原则。

四、加班的调休与薪酬补偿按照医院相关规定执行：

五、严格遵守工作时间，不得无故离岗。因为脱岗而造成的事故要追究其责任，扣发工资或辞退。

2.2 实验动物工作服务管理制度

2.2.1. 实验动物采购与运输管理制度

目  的：为了规范实验动物的采购、运输与验收，制订此标准操作规程。

范  围：实验动物的采购、运输与验收。

职  责：实验动物中心全体工作人员。

内  容：

一、采购

各课题组完成实验动物伦理审查后向实验动物中心推荐的具有《实验动物生产许可证》的大型实验动物供应单位购买，并向供货单位索取有效的《实验动物质量合格证》。

二、运输

动物运输由实验动物供应单位负责管理。运输包装符合安全和微生物等级控制要求，不同种（系）和等级的动物分开装运。运输车辆空调设备温度调控到20～26℃范围内。

三、接收

- 动物引进的准备工作。

- 引进动物前应提前一周告知的工作人员及兽医，严禁私带动物进入。

- 在动物进入前，用0.5%过氧乙酸溶液喷雾消毒室内空气、笼架等，至少通风24小时。

- 确保动物到达前，准备相应数量的笼盒、水瓶、饲料、标签等。

- 动物接收步骤：

- 动物购入后，通知兽医到动物接收室进行检查、验收。

- 检查动物外包装是否完好，符合订购要求。运输笼具的规格是否合适，每笼承载的动物数量是否影响动物质量。

- 仔细观察每个笼具是否有明显的标识；并核对所购动物的数量、种（系）、来源、年龄、性别、体重范围是否与实验方案相同。

- 用消毒液将SPF级动物外包装盒用低浓度消毒液擦拭或喷雾彻底消毒；实验动物验收合格后，通过传递窗传递至动物室或检疫室对其进行临床观察。

- 观察动物外观初步判断动物的健康状况。健康动物体型紧凑，被毛柔顺，肌肉丰满，两眼有神，精神活泼，对外界刺激反应灵敏。

- 对有《实验动物生产许可证》，《动物质量合格证》，以及《微生物检测报告》的知名大型实验动物供应基地的动物，经初步判断动物的健康状况良好后可进入饲养室。

- 对由于科研合作等原因，赠送或引进的基因工程动物，需首先进入实验动物中心检疫室，经初步检验健康状况良好后，隔离饲养7～14天。

2.2.2 库房管理制度

目  的：规定实验动物中心的库房物品管理，以保障供应，杜绝浪费。

范  围：笼具、饲料、垫料、一次性物品等。

职  责：实验动物中心管理人员。

内  容：

一、专人管理，责任明确，保障供应，杜绝浪费。

二、入库物品由库管验收、登记在册后分类入库。

三、出库物品由领物人签字后出库。

四、库管应定期清理、保洁库房，清点物品并记录在册，对已缺或即缺物品提请有关人员购买，对超过保质期的物品做报废处理。

五、根据不同物品储存条件的要求做好存储工作，并做好相应防潮、防晒、防蛀、防鼠、防泄露、防火、防爆炸等工作。

2.2.3 实验动物中心开放时间制度

目  的：最大程度保障动物实验需求。

范  围：开放时间。

职  责：实验动物中心全体工作人员。

内  容：

一、开放时间：6:00～24:00。

二、开放时间之外如有实验需要，请提前预约。

三、节假日正常开放，但请提前预约。

2.2.4 物资与耗材采购管理制度

目  的：最大程度保障动物饲养和实验需求。

范  围：动物中心使用的全部物资与耗材。

职  责：物资采购人员。

内  容：

一、物资与耗材购置、使用等实行主任领导下的集体负责制，

二、经常性使用的物资，如饲料、垫料、等坚持质量优先、价格合理，遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，按财务要求采用公开招标、竞争性谈判、询价或单一来源采购，以及国家认定的其他采购方式进行。

三、其它临时使用的少量物资或耗材由使用人员每月上报需求，由采购人员下订单采购。

四、对采购的物资耗材采取采购登记制度，详细的记录产品名称、型号、 数量、单价、发票号等，由经手人签字。

五、物资耗材用品按不同需求，或存放于阴凉干燥，通风良好的物架上或货柜内，低温保存要求的应存放在冰箱内。

2.2.5 动物实验人员培训管理制度

目  的：保障和规范动物饲养和实验操作。

范  围：参与动物实验全体人员。

职  责：实验动物中心管理人员。

内  容：

一、实验动物从业人员包括新参加工作和临时参加工作的实验动物从业人员必须经过培训、考核合格后，方可从事实验动物饲养管理工作。

二、实验动物管理人员应制定从业人员实验动物知识教育和培训计划，组织各部门负责人和从业人员参加各种上岗前及在职培训。

三、实验动物教育和培训应针对每个实验动物生产管理岗位分别进行，内容应包括实验动物法律、法规、规范、标准和实验动物知识、各岗位生产管理、操作规程等。

四、培训方式以集中讲授与自学相结合，定期考核，不合格者待考试合格后再上岗。

五、建立实验动物从业人员实验动物知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。

2.3 清洁消毒、卫生防疫和安全防护管理制度

2.3.1 清洁消毒管理制度

目  的：保障动物的饲养环境。

范  围：实验动物中心

职  责：实验动物中心饲养清洁人员。

内  容：

一、新建的万级洁净屏障设施开启使用前，或停用后新动物引入前，必须进行全面、彻底、严格地净化处理，包括净化通风管道及室内的一切设施和设备，使整套屏障系统达到万级洁净度和对微生物的控制要求，具体条例见SOP。

二、屏障设施运行后，要随时保持屏障内外清洁卫生。将物品摆放整齐，清扫地面，将垃圾传出；用消毒液擦拭工作台、地面；每天中午和下午下班前各开启屏障内紫外灯照射消毒30分钟；每周五，用消毒液全面擦拭各个房间天花板、墙壁、地面、设备、架子和他物品等；屏障动物房的不同区域配备该区域专用清洁工具。具体条例见SOP。

三、小型物品进入屏障设施，采用在传递窗紫外灯进行消毒的方式；大型物品进入屏障设施采用在大型物品灭菌通道进行喷雾消毒的方式；可以高压灭菌消毒的物品采用在双扉高压灭菌器灭菌的而方式进入屏障设施。具体条例见SOP。

四、实验动物进入屏障设施，仔细观察运输盒有无破损，将包装完好的运输盒用酒精棉球擦拭干净后放入灭菌通道进行喷雾消毒。具体条例见SOP。

五、人员进入屏障设施，在戴口罩、帽子前，用专用喷雾消毒器进行手消毒，再戴无菌乳胶手套，穿好灭菌工作服后通过缓冲间进入动物房。具体条例见SOP。

2.3.2 卫生防疫管理制度

目  的：规范实验动物及人员的卫生防疫。

范  围：实验动物中心

职  责：实验动物中心饲养清洁人员及管理人员。

内  容：

一、外来人员不得擅自进入动物室各区域，有事应电话联系或到办公室面谈。外来人员携带的物品应放到指定地点，杜绝传染源。

二、外来人员因工作需要须进入有关区域者，须经有关职能部门和动物室批准方可。进入时，应穿戴动物室配备的鞋、帽、工作服。

三、引进的动物经检验合格后方可进入饲养区或实验区；其包装笼具必须经过消毒灭菌处理。

四、应具备防野鼠、昆虫、蚊、蝇等设备。

五、实验动物工作者至少每年体检1次，凡有人畜共患病者，不得从事实验动物工作。

六、饲养人员或实验人员工作前，应穿戴经消毒处理的鞋、帽、工作服、手套，操作前须用消毒液洗手，遵守卫生防疫制度。

七、换完窝或实验后的垫料、动物、器具等必须按要求分别处理。工作结束后要对房间进行消毒，有关笼具、器具等应定期进行高压灭菌。

八、技术人员定期监督检查，发现有违章者按有关规定处罚。

九、屏障环境内卫生要按规定清扫；开放区卫生分片包干，落实到人。

十、物品要摆放整齐，易于清扫，不留死角。

十一、按规定不能串岗，因工作需要时须更换鞋、工作服。妥善管理个人的衣柜、鞋柜，并保持个人的工作服、鞋、物品等整洁存放。

十二、所有进出屏障设施的人员、物品和动物都要执行各自的通过程序。

十三、根据外环境和清洁区内温湿度的差异而适时选择空调机的温度和湿度调节功能，确保清洁区的温湿度符合国标要求。

十四、设施内作业人员要养成无菌观念和清洁习惯，勤洗头、勤修剪指甲及胡须等。

十五、皮肤有损伤、炎症、瘙痒症者，对化学纤维、化学试剂、药品及动物等有过敏反应者、手汗严重者不宜进入洁净区。

十六、患流感、感冒、咳嗽、喷嚏者、腹泻者、头皮多者，有抓头挖鼻、摸脸搓皮肤等习惯者等待其恢复正常健康后方可进入洁净区。

十七、个人物品如钥匙、手表、饰品等禁止带入洁净区。

十八、屏障设施内操作人员动作幅度要小，不能拖步行走和跳跃。

十九、禁止化妆进入洁净区。

二十、未按规定处理的任何物品不能带入洁净区。

二十一、禁止在洁净区内吸烟、进食和饮水。吸烟或饮酒后30分钟内不能进入洁净区。

二十二、禁止在洁净区内解（拉）开工作服暴露身体，手更不得接触暴露部位。

二十三、任何手动工具、器械、笔、纸用后放回有盖的密闭容器中。

二十四、洁净区内不能使用粉笔黑板，记录不能使用铅笔和非记录用纸张。

二十五、要尽量减少进入洁净区的人次。

二十六、进入设施内，首先戴上手套并将双手泡进消毒液5分钟后方可进行其他操作。消毒液为1:100倍稀释的百毒杀或过氧乙酸等，每周更换一次。

二十七、各区域要随手关门，饲养人员不得互相串房间。

二十八、严格执行人流、物流、动物流的走向和顺序。

二十九、不同区域的饲养人员要求穿戴不同颜色的工作服、鞋，并在相应的区域活动。

2.3.3 设施安全管理制度

目  的：保障实验动物中心设施安全运行。

范  围：实验动物中心全部设施。

职  责：实验动物中心管理人员。

内  容：

一、认真贯彻“谁主管，谁负责”的原则，设施负责人对中心内的安全生产、劳动保护工作负全面领导责任。

二、设实验动物中心安全员，对设施的安全工作负检查、监督责任。

三、各人对所在岗位的所有仪器设备及所使用的工具、器材负直接的安全管理责任。

四、动物饲养员必须对所饲养的动物负全部的安全管理责任。

五、所有工作人员均应严格遵守设施所规定的各项制度。

六、所有工作人员在工作过程中均应牢固树立“安全第一”的思想，贯彻“预防为主”的方针，认真作好个人防护，严防各类事故的发生。

七、各种电器、动力设备在移动、检修之前必须切断电源。饲养室和实验室内电、气设备及线路设施必须严格按照安全用电规程和设备的要求实施，不许乱接、乱拉电线，墙上电源未经允许，不得拆装、改线。

八、各饲养室和实验室的钥匙应由专人管理，不得私自配备或转借他人。

九、发现安全隐患，均应及时处理，并记录、汇报。

十、发生火警等险情，在采取扑救措施的同时，应及时报警，并报告上级主管部门。

十一、每日下班时，工作人员都必须查看水、电、气和门窗等，切断电源，清扫易燃的纸屑等杂物，消灭隐患。

十二、为保证人身安全，防止人畜共患传染病的发生，凡是常年从事实验动物工作的人员每年必须进行1次体检。凡有人畜共患传染病者不得从事实验动物工作。

十三、为了保证动物种群的健康和屏障设施安全，工作人员必须遵守实验动物管理制度和操作规程。

十四、工作中使用的酸、碱要放在指定的位置，须有专人保管，操作时必须按规定着装。

十五、高压灭菌工作必须按有关规定操作。

十六、对违反规章制度造成损失的追究当事人的责任。

十七、清洁环境的门窗及通向外面的管道附近要定期清理，做到无杂草、无异物，并且具有防止野生动物、蝇、蚊及其它昆虫混入的措施。

十八、凡进入设施饲养管理人员必须更换工作服、鞋、帽，出工作区域时，必须将工作、鞋、帽存放指定的衣柜中，严禁将工作服、鞋、帽穿出工作区域。

十九、非本设施工作人员严禁进入，特殊情况须经中心领导同意后更换工作服、鞋、帽后方可入内。

二十、领取动物的人员，在设施下用电话与设施内联系，严禁入内。

二十一、饲养设施内严禁携带与饲养无关的物品，不得在设施内干私活，不准在设施内会客、抽烟，一旦发现严肃处理。

二十二、设施内各种饲养用具不外借，卫生设施只提供设施内工作人员使用。

二十三、各饲养室，用具不得互换使用，饲养人员不得串岗。

二十四、上班时间，饲养人员必须在饲养室，不得擅自离开，如有特殊情况，经领导同意后方可离开。

二十五、更换的垫料、污物和动物尸体应存放在指定的地点，处理要符合国家和地方法规。

二十六、保持饲养设施内安静，禁止大声喧哗，尽量减少操作过程中噪音。

2.4 档案资料记录与保管管理制度

目  的：规范实验动物中心档案资料的记录与保管。

范  围：实验动物中心全部档案资料。

职  责：实验动物中心管理人员。

内  容：

一、熟悉本单位和本系统业务工作，了解本单位各类文件材料的形成过程，掌握分类方法、归档范围和保管期限。

二、切实做好档案的收集、分类、整理、编目工作，保证档案的齐全完整，提高案卷质量，力争达到标准化、规范化的要求，逐步实现档案管理的现代化。

三、保持库房的整洁卫生，档案案卷排列有序。坚持做好温湿度记录及调控工作。定期检查档案保管情况，经常核对档案资料，做好记录，及时处理档案保管、保护方面的事故，保证档案的完整与安全，最大限度地延长档案寿命。

四、积极开发档案信息资源，编写一些有价值的档案资料，以满足各项业务工作的需要。

五、在做好单位内部档案管理的同时，还要对单位内部各科室和所属单位的档案工作进行监督、检查和指导。

六、保管档案和资料，必须使用符合国家标准和规范的卷皮和卷盒，并排列有序，便于查找。

七、档案资料库房必须坚固，必须装备铁门、铁窗和其他防火、防盗、防水、防潮、防霉、防虫、防尘、防鼠、防太阳光直射、防有害气体等“十防”设施。

八、随着气候变化，做好库房密闭、通风、温湿度调节，并适时进行除湿或除尘工作，以防档案霉变。

九、档案资料库房必须与档案工作人员的办公室、阅览室分开，但要相对集中，便于管理。

十、库房专管人员进出库房，应随手关门上锁，非专管人员，不得随意进入库房。

十一、必须定期检查、清点库藏档案和资料。发现档案霉烂、褪变、破损或账物不符时，必须及时追查、处理和修复。因失职而损毁、丢失档案资料者，按档案法规严肃处理。

十二、档案管理人员工作变动时，必须将所保管的档案和资料清点移交，否则不予办理调离手续。

2.5 突发事件的应急处理管理制度

2.5.1. 突发实验动物生物安全事件应急处置管理制度

目  的：快速应对、有效控制和消除本平台突发实验动物生物安全事件，保障工作人员健康和安全，减少财产损失，维护正常工作秩序。

范  围：实验动物中心突然发生、严重危害实验动物使用，严重威胁人员健康和导致财产损失的突发实验动物生物安全事件的应急处置工作。

职  责：安全事件应急领导小组负责本单位应急程序的启动与实施。

内  容：

一、突发实验动物事故分级：根据发生的地点、病型、范围和趋势，将实验动物生物安全突发事件分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级。

- 有下列情形之一的为特别重大突发实验动物生物安全事件（Ⅰ级）：

- 因实验动物导致本平台人员感染国家传染病防治法中列出的甲类、乙类传染病，且呈扩散蔓延趋势。

- 本平台内发生农业部动物疫病病种名录中列出的一类动物疫病，并已感染到周边区域的畜禽，且呈暴发性流行趋势。

- 其它特别重大突发实验动物生物安全事件。

- 有下列情形之一的为重大突发实验动物生物安全事件（Ⅱ级）：

- 本中心内发生二类动物疫病，并已感染到周边区域的畜禽，且呈暴发性流行趋势。

- 其它重大突发实验动物生物安全事件。

- 有下列情形之一的为较大突发实验动物生物安全事件（Ⅲ级）：

- 因实验动物导致本平台人员感染丙类传染病，且呈扩散蔓延趋势。

- 本平台内发生三类动物疫病，并已感染到周边区域的畜禽；其它较大突发实验动物生物安全事件。

- 有下列情形之一的为一般突发实验动物生物安全事件（Ⅳ级）：

- 本平台内发生三类动物疫病，且呈扩散蔓延趋势。

- 其它一般突发实验动物生物安全事件。

二、应急组织体系及职责：统一领导，分级管理。按照预防为主，常备不懈的工作原则，成立实验动物中心突发生物安全事故应急小组，负责该预案的启动和实施，负责组织中心突发生物安全事故的应急处置工作。小组成员组成如下：

组长：李庆

成员： 方文祥 许雄 钱明芝 余菊香

应急小组各成员具体职责分工如下：

组长负责预案启动、紧急决策、总协调指挥，同时为事件责任报告人，负责事件的上报。

三、管理及报告

积极预防和严格管理是减少突发实验动物生物安全事件的有效方法。实验及相关人员应做好生物安全培训，严格执行实验动物的检疫隔离工作，定期对实验动物环境设施进行监测。发现可疑情况时，应急领导小组成员应立即组织技术力量进行初步判断。如疑似突发实验动物生物安全事件时，应在 2 小时内向院科研处报告。认定为疑似特别重大或重大突发实验动物生物安全事件时由院科研处并向合肥市科技局、防疫部门和安徽省实验动物管理委员会报告。报告内容包括事件发生地点、时间、涉及实验动物的种类、品种、来源、数量、临床表现、是否感染人员，已采取的应急措施、报告人员和联系方式等。

四、应急响应

- 响应措施：

实验动物生物安全事故发生后，现场的工作人员应立即将有关情况通知应急小组组长或联络员。应急小组组长接到报告后启动应急预案。通知应急小组成员第一时间赶往现场。同时立即报院实验室生物安全管理委员会。小组成员到达现场后，对现场进行事故的调查和评估，按实际情况及自己工作职责进行应急处置。对潜在重大生物危害性气溶胶的释出（在生物安全柜以外），为迅速减少污染浓度，在保证规定的压力值条件下，增加换气次数。现场人员要对污染空间进行消毒。在消毒后，所有现场人员立即有序撤离相关污染区域；进行体表消毒和淋浴，封闭实验室。任何现场暴露人员都应接受医学咨询和隔离观察，并采取有适当的预防治疗措施。为了让气溶胶被排走和较大的粒子沉降，至少1小时内不能有人进入房间。如果实验室没有中央空调排风系统，需要推迟 24小时后进入。同时应当张贴“禁止进入”的标志。封闭24小时后，按规定进行善后处理。

发生传染病流行时，应对饲养室和实验室内外环境要采取严格的消毒、杀虫、灭鼠措施。同时要封锁、隔离整个区域；解除隔离时应当经消毒、杀虫、灭鼠处理。发生实验动物烈性传染病时，要立即向实验室生物安全管理委员会报告，并视具体情况立即采取相应的措施。发生人畜共患病时，除立即报实验室生物安全管理委员会外，还必须立即报当地卫生防疫部门，采取紧急措施，防止疫情蔓延。对于疑似病人和接触者进行入院观察。对于事件中的高暴露人群根据实际情况进行预防性服药、留检、医学观察或隔离。在可能波及的范围内，开展疑似病例的搜索，开展传染源、传播途径及暴露因素的调查。

在事故发生后24小时内，事件当事人和部门负责人写出事故经过和危险评价报告呈组长，并记录归档；任何现场暴露人员都应接受医学咨询和隔离观察，并采取有适当的预防治疗措施；应急小组立即与人员家长、家属进行联系，通报情况，做好思想工作，稳定其情绪。

小组组长在此过程中对实验室生物安全管理委员和当地卫生防疫部门做进程报告，包括事件的发展与变化，处置进程、事件原因或可能因素， 已经或准备采取的整改措施。同时对首次报告的情况进行补充和修正。

- 响应终止：

发生突发实验动物生物安全事件应急响应的终止需符合以下条件：

- 突发实验动物生物安全事件隐患已消除。

- 末例病例发生后经过至少一个最长潜伏期后无新的病例出现。

- 由省实验动物管理委员会或市科技行政部门组织专家对突发实验动物生物安全事件控制情况进行评估，提出应急响应终止的建议。

五、后期处置

- 善后处置

对事故点的样品迅速销毁，场所、废弃物、设施进行彻底反复消毒；组织专家查清原因；对周围一定范围内的动物、和环境进行监控，直至解除封锁。

- 调查总结

对事故发生后对事故原因进行详细调查，做出书面总结，认真吸取经验，修改标准操作规程，对工作人员再次培训标准操作规程。做好防范工作。事件处理结束后10个工作日内，应急小组组长向院领导和当地卫生防疫部门做结案报告。包括事件的基本情况、事件产生的原因、应急处置过程中各阶段采取的主要措施及其功效、处置过程中存在的问题和整改情况，并提出今后对类似事件的防范和处置建议。

- 恢复实验

根据突发实验动物生物安全事件的特点和性质，对环境设施进行持续监测，确认危险因素完全消除后，经省科技行政部门同意可恢复动物实验。

2.5.2. 其他各种事故的应急处置方案

目  的：有效预防、及时控制和消除发生在实验动物中心范围内的事故的危害，指导和规范实验动物工作，保障工作人员和实验人员的健康和安全。

范  围：实验动物中心突发并危害实验动物使用，威胁人员健康和导致财产损失的安全事件应急处置工作。

职  责：安全事件应急领导小组负责本单位应急程序的启动与实施。

工作原则：应急处理工作要坚持以人为本、预防为主；依法规范、科学防控；单位一把手负责、部门配合；强化监测、综合治理；快速反应、有效处置的原则。

内  容：

一、停电的应急预案：

- 动物房发生停电故障应立即通知保障部门组织抢修，并报告实验动物中心主任及相关领导。

- 组织屏障动物房内实验人员立即停止操作，将动物放回笼架，防止动物逃逸。

- 关闭所有实验设备电器开关，防止突然来电造成设备损坏。

- 撤出屏障系统内所有人员，关闭所有区域的门，与应急处置无关的人员不得进入屏障系统。

- 停电超过30分钟，IVC设备开启笼盒生命窗。

- 恢复供电后检查动物房用电线路是否正常，确认无隐患后向各用电系统送电。

- 送风恢复15分钟后，管理人员进入屏障检查各相关设备的运转情况，确认正常后向实验人员开放。

- 做好相关应急处置情况记录。

二、通风系统或空调系统停机的应急预案：

- 立即通知维修部门组织抢修，并报告实验动物中心主任及相关领导。

- 立即撤出所有在屏障系统和IVC系统中的人员，撤出时关好屏障系统动物中心两侧的门。

- 在屏障系统内进行实验的人员将动物放回笼子或进行固定防止动物逃脱，不能将动物带回原饲养间。

- 在IVC中实验人员将动物放回笼子置于超净台中并落下玻璃门。

- 关闭实验动物中心电源总开关，防止检修时突然来电造成人员伤害。

- 停止通风超过1小时，屏障系统和IVC中动物不得用于正式实验，按淘汰动物处理。

- 室内温度在35℃以上，屏障系统和IVC中动物不得用于正式实验，按淘汰动物处理。

- 通风或空调系统恢复15分钟后实验人员方可重新进入屏障系统和IVC系统。

- 做好相关应急处置情况记录。

三、停水的应急预案

- 立即通知维修部门组织抢修，并报告实验动物中心主任及相关领导。

- 如果1天内无法恢复供水，联系供应室准备灭菌处理过供动物饮用的水。

- 做好应急预案启动记录。

四、火灾情况的应急预案

- 实验动物中心落实专人负责消防安全，做好日常设备检查维护工作，做好相应记录。每年举行一次消防演习。

- 实验动物中心一旦有火情发生，第一发现人应立即向实验动物中心管理人员报警。

- 管理人员第一时间向119报警，并报告实验动物中心主任及相关领导。

- 管理人员应先切断着火点周围电源，并组织人员撤离，然后根据现场情况判断是可以安排用灭火器灭火。

- 实验动物中心内人员依据就近原则选择逃生路线。

- 人员疏散完毕后，应立即关闭过火区域总门，切断楼层总电源。与火情处置无关人员不得进入。

- 火情处置完毕后，检查动物房用电线路是否正常，确认无隐患后向各用电系统送电。根据通风系统、空调系统工作状况按通风系统、空调系统工作状况按通风系统、空调系统停机的紧急处置方案处理。

- 做好火灾现场后续清场、消毒处理工作，过火区域内动物不得继续用于实验，应予淘汰。

- 做好相关应急处置情况记录。

五、动物逃逸情况处理的应急预案

- 发现动物逃逸，实验人员应第一时间报告实验动物中心管理人员。管理人员应立即组织抓捕，并视动物逃逸数量决定是否上报实验动物中心主任及相关领导。

- 判断动物可能逃逸去向，由管理人员组织抓捕。

- 抓回动物做淘汰处理，不可再用于实验。

- 如未能找到逃逸动物，应做好饲养动物记录，防止逃逸动物混入。

- 做好相关应急处置情况记录。

六、动物传染病爆发的应急预案

- 出现不明原因动物群体性死亡或疑似患病症状时，应立即上报实验动物中心主任及相关管理部门。

- 状况发生区域划为隔离区，设置临时消毒点并采取相应措施与周边环境有效隔绝。

- 严格控制该区域人流、物流、动物流向，无关人员禁止进入。人员离开时经必要消毒程序，所有废弃物须严格消毒灭活处理。

- 进入过隔离区人员一周内禁止进入其他实验动物饲养设施。

- 组织兽医、动物检疫、遗传环境专家等专业人员对症状动物进行实验室病原体检测，确定该症状是否为病原体感染，或者由环境或遗传因素导致。

- 如确定确为病原体感染，隔离区域内所有动物应立即扑杀。采用特殊密封袋包装并立即运出动物尸体进行焚烧处理。

- 按照有关规程对疫病发生区域实施彻底环境消毒。

- 加强对疫病发生周边区域的监测和管理，现有哨兵鼠送第三方检测，增加哨兵鼠及检测频率，杜绝疫情扩撒。

- 做好相关应急处置情况记录。

七、动物伤人的应急预案

- 发生动物伤人员情况，应立即报告动物房管理员，利用动物房的急救品做止血、消毒处理。创口用20%的肥皂水或0.1%的新洁尔灭彻底清洗，再用清水洗净，再用2%－3%碘伏消毒。原则上不做包扎、缝合。伤势或应激反应严重者立即送医救治。

- 有出血状况者，应在一小时内到院急诊就诊。根据伤人动物的种类、分级和健康状况确定是否接种破伤风或狂犬疫苗。

- 隔离伤人动物，查明动物伤人原因，鉴别是否为实验动物疾病表征并上报平台管理部门。如确定为动物传染病表现，应按实验动物发生传染性疾病的应急处置方案处理。

- 隔离咬人动物，防止咬伤同笼动物。

- 对血迹进行清洁消毒。

- 做好相关应急处置情况记录。

八、玻璃器皿、注射针、刀片等刺伤或切割伤的应急预案

- 受伤人员立即出动物房，清洗双手和受伤部位，用酒精或碘伏消毒处理，出血严重者应送医治疗。

- 查明致伤器具是否含有药品或肿瘤细胞等，根据实际情况进行相应治疗。

- 保留完整的原始纪录。

九、其它事故和人身伤害事件的应急预案

- 其它意外事故包括高压灭菌器爆炸、蒸汽泄露、人员触电、烫伤等。

- 发生意外事故应立即关闭相应电源，在不加重伤害的前提下使受伤人员脱离伤害现场，终止持续伤害。

- 利用动物房的急救品做止血、消毒处理。伤势严重者应立即送院急诊治疗。

- 发生重大事故应立即报告实验动物中心主任及相关领导。

- 通知后勤保障部门检测高压灭菌器或漏电设备是否可以继续正常运行。无法正常运行的设备应由后勤保障部门或联系生产单位维修。

- 做好相关应急处置情况记录。

2.6 实验人员管理制度

目  的：顺利进行动物实验，保障动物房的清洁卫生，完善动物房的管理。

范  围：所有参与动物实验人员。

职  责：动物实验人员。

内  容：

欢迎您到实验动物中心做实验。实验动物中心全体工作人员将全心全意为您提供优质的服务，尽力为您提供专业的技术协助，给您提供一个满意的实验场所。请您留下宝贵的意见和建议，我们会及时改正做好，达到您的要求。同时也希望您能配合我们的工作，遵守规章制度。

一、凡在本中心进行实验，需由实验单位（乙方）和实验动物中心（甲方）签订协议，参见《动物实验合作协议书》。

二、本中心实行预缴费制度，细则参见《实验动物中心收费制度》。

三、请各位实验人员安排好实验时间，参见实验动物中心开放时间制度。

四、实验动物由本中心统一购买，实验人员不得自行购买。请各位实验人员提前一周向实验动物中心提出购买要求，并提供需求信息，具体参见实验动物购买、运输、发放规范。

五、尊重动物的权利与福利。实验前认真考量动物实验的必要性，使用动物的数量，实验处理对动物可能造成的身体与心理的伤害。实验过程中不得戏弄、虐待、惊吓动物。应当采取适当的措施减少动物在实验中的痛苦。实验结束后应采取适当的方法处死动物以减少其痛苦。

六、重视实验中的自我保护。采用正确的方法捉拿、固定动物，并做适当防护（如戴手套）以防止动物抓伤、咬伤。如有抓伤、咬伤，应到医院接受治疗。

七、注重对环境的保护，实验前应考虑到实验是否会危害环境，是否会感染人和动物，是否有放射性危害，是否会诱导人和动物癌变、畸变或突变，采取何种措施防止上述危害发生。

八、爱护公物，不得损坏设施、设备、仪器、器具，如有损坏，照价赔偿。

九、尊重他人劳动成果，不得有意或无意干扰他人实验与工作。

十、只能在指定实验室对动物进行实验处理，不得在饲养室对动物进行实验处理。不得在实验室饲养动物。

十一、实验人员应至少每两天巡视动物一次，发现异常及时处理。

十二、实验完毕后请关闭仪器电源，摆放整齐实验用品。

十三、实验废物、废弃动物、动物尸体须分类专门处理。参见实验废物、废弃动物、动物尸体处理规范。

十四、实验人员需要做好的记录，认真填写动物实验卡。

十五、屏障动物房是对微生物进行严格控制的动物饲养设施。因此制定了严格的操作规程，请大家务必遵守。人员进出屏障参见屏障动物房人员进出操作规程；物品由实验人员根据相应的消毒规程带入参见屏障动物房物品消毒、传递操作规程。

十六、实验人员应严格遵守以上及其他各项规章制度，严重违反者，本中心有权拒绝其进入本中心进行实验，造成的后果由该实验人员承担。

- 实验动物饲料

- 采用南京协同生物科技有限公司生产的大小鼠全价配合饲料,颗粒状,伽马照射灭菌.双层包装.

饲料生厂许可证

饲料检测报告

- 环境与设施

- 设施位于中国科学技术大学附属第一医院科研楼一楼,周边无自然疫源地,周围远离噪音.粉尘和有害气体区,距离居民区超过50米(设施环境平面图)环境和设施检测报告

- 实验动物来源证明

- 屏障设备合格证明

- 标准操作规程（SOP）